ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

07.10.2022	№ СДА-КА-251-ИЛ/ЛИП-24

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "Ревидем" Общество с ограниченной ответственностью "Ревидем"(ПРВ) | 445036, Самарская обл., г. Тольятти, пр-д Оптимистов, д. 7, кв. 12 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "Ревидем" Общество с ограниченной ответственностью "Ревидем" |  |  |
|  | Огнепреградители | 1. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на способность локализовать пламя. 2. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на время сохранения работоспособности при воздействии пламени. 3. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на герметичность. 4. Проверка пропускной способности предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа. |
|  | Дыхательные и предохранительные клапаны | 1. Проверка пропускной способности клапанов при нагнетании, обеспечивающим давление в емкости, равное рабочему давлению. 2. Проверка пропускной способности клапанов при разряжении, обеспечивающем давление в емкости, равное рабочему вакууму. 3. Проверка давления срабатывания клапанов. 4. Проверка вакуума срабатывания клапанов. |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация