ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

07.10.2022	№ СДА-КА-251-ИЛ/ЛРИ-148

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инжиниринговый центр экспертизы и диагностики" ООО "МИЦЭД" (ПРВ) | 398005, Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, ул Ферросплавная, д. 10, каб. 17"А" | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль" ООО "Контроль" (ПВТ) | 410086, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, влд. 1, этаж 1, пом. 5 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-2" ООО "ГСП-2" (ПВТ) | 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 3, корп. 3, литера Б, эт./ком. 11/14 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭкспертЦентр" ООО "ПромЭкспертЦентр" (ПРВ) | 430013, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Миронова, д. 10, кв. 55 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 5. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Госкорпорация "Росатом" (РСШ) | 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Горизонт" ООО СК "Горизонт" (ПРВ) | 660075, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск,ул. Маерчака, д.38, антресоль/этаж № 1/№ 10, помещ. 802 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" (ПВТ) | 394019, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 180, лит. 16 А, офис 415 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 8. Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение гидравлических машин" ОАО "НПО "Гидромаш" (ПВТ) | 129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ" ООО "РН-Комсомольский НПЗ" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 681007, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 115 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 | Аккредитовать |
| 10. Индивидуальный предприниматель Арсенидзе Григол Автандилович ИП Арсенидзе Г.А. (ПРВ) | 625022, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Солнечный проезд, д. 8, кв. 100 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 11. Акционерное общество Производственное Объединение "Уралэнергомонтаж" АО ПО "Уралэнергомонтаж" (РСШ) | 623704, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транспортников, д. 50А | ООО "АРЦ НК" | 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52 | Аккредитовать |
| 12. Акционерное общество "Промстрой" АО "Промстрой" (РСШ) | 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 10 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 13. Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК НПЗ" (ПВТ) | 446207, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, д. 12, стр. 1 | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания" ООО "СТЭК" (ПРВ) | 191028, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 18, литер А, пом. 14Н | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР" ООО "НТЦ-СЕВЕР" (РСШ) | 628406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Сургут, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 4/2, офис 403 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Камский испытательный центр" ООО "Камский испытательный центр" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Измерительные технологии" ООО "Из Тех" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, дом 53, литер В, пом. 502 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "ИК Строймост" ООО "ИК Строймост" (РСШ) | 127018, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 6, эт. 1, пом. IV. ком. 5 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСЭЙ" ООО "ЭКСЭЙ" (РСШ) | 426069, Российская Федерация, Удмурская Республика, г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 116 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал" ООО "Сигнал" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 187046, Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский район, деревня Аннолово, ул. Центральная, д. 35 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "НГС-ЭКСПЕРТ" ООО "НГС-ЭКСПЕРТ" (РСШ) | 603107, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 178, офис 310 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "Велесстрой" ООО "Велесстрой" (РСШ) | 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 10 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ПОДРЯД" ООО "РЕГИОН-ПОДРЯД" (ПРВ) | 614081, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35, офис 2 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭКСПЕРТ" ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ" (ПВТ) | 400066, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 28 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 25. Акционерное общество "Центр судоремонта "Дальзавод" АО "ЦСД" (ПВТ) | 690001, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, пом,каб 27,2-27 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК "Проммаштехнология" ООО "ЛНК "Проммаштехнология" (ПРВ) | 620017, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 9, офис 2 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис" ООО "Монтаж-Сервис" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 614068, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул. Плеханова, 2 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 28. Филиал "Нерюнгринское районное нефтепроводное управление" Общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток" Филиал "Нерюнгринское РНУ" ООО "Транснефть - Восток" (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) | 665734, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "РЕСУРСПРОЕКТ" ООО НПП "РЕСУРСПРОЕКТ" (ПРВ) | 129085, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101, стр. 1, этаж/пом. 4/1, комната/офис 14/168 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1, этаж 4, комн. 07, 19, 20 | Аккредитовать |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" ООО Завод "Газпроммаш" (ПВТ) | 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Московская, д. 44 | АНО "ДИЭКС" | 125212, Российская Федерация, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 4, корп. 2 | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Строительство трубопроводных систем" ООО "СТС" (РСШ) | 644065, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. Заводская, стр. 6/7, каб. 214 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 32. Акционерное общество "СЖС Восток Лимитед" Филиал АО "СЖС Восток Лимитед" в г. Санкт-Петербург (ПРВ) | 115432, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, корп. 7, пом. XI - комн. 1,2,4,5; 6 эт. | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 33. Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" АО "Трест Гидромонтаж" (ПРВ) | 123423, Российская Федерация, г. Москва, ул. Карамышевская набережная, дом 37 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (ПРВ) | 119501, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 2, эт. П помещение № 1, ком. №4 | ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, строение 1 | Аккредитовать |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКом" ООО "ТехноКом" (ПРВ) | 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр. 12, д. 29, кв. 8 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 36. Акционерное общество "Красный гидропресс" АО "Красный гидропресс" (ПРВ) | 347928, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Северная площадь, д. 3 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный инжиниринговый центр экспертизы и диагностики" ООО "МИЦЭД" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.10. Здания и сооружения 9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.5. Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью "Контроль" ООО "Контроль" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов кроме подвижности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси, морозостойкости раствора, прочности раствора взятого из шва 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа кроме содержания пылевидных и глинистых частиц, наличия органических примесей, морозостойкости, проведения химического анализа 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром кроме метода испытания радиальным прессиметром, метода испытания горячим штампом мерзлых грунтов, метода среза целиков грунта, метода вращательного среза, метода испытания лопастным прессиметром 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием кроме испытаний статическим зондированием 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-2" ООО "ГСП-2" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости портативным ультразвуковым твердомером ТКМ-459С Руководство по эксплуатации ТКМ459СМРЭ 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭкспертЦентр" ООО "ПромЭкспертЦентр" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Метод измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Бринелля и Виккерса твердомером универсальным NOVOTEST T РЭ 36181730.000.03, ТУ У 33.2-36181730.003:2012 ГОСТ 9031-75 |
| 5. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Госкорпорация "Росатом" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) кроме определения плотности, в том числе определение удельный и объёмный вес ГОСТ Р 53764-2009 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости кроме определения плотности, влажности, водопоглощения и пористости, кроме ГОСТ 27005-2014, ГОСТ 12730.0-2020, ГОСТ 12730.1-2020, ГОСТ 12730.2-2020, ГОСТ 12730.3-2020, ГОСТ 12730.4-2020, ГОСТ Р 58949-2020 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) кроме ГОСТ 28575-2014, ГОСТ 31383-2008, ГОСТ Р 52804-2007 9.10. Здания и сооружения 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях в том числе проведение контроля по определению расхода воздуха систем вентиляции по ГОСТ 34060-2017 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.9. Испытания кровельных и гидроизоляционных материалов и мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения, линейных размеров) в том числе ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) взамен ГОСТ 30547-97 в части требований к кровельным битумосодержащим основным материалам; кроме определения условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности на сдвиг, паропро-ницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения; кроме ГОСТ EN 1107-1-2011, ГОСТ EN 1107-2-2011, ГОСТ EN 1109-2011, ГОСТ EN 1110-2011, ГОСТ 31897-2011, ГОСТ 31898-1-2011, ГОСТ 31899-1-2011, ГОСТ 31899-2-2011, ГОСТ Р 55397…55401-2013, ГОСТ Р 55403…55405-2013, ГОСТ 2678-94, ГОСТ 26589-94 9.11.13. Определение влажности строительных материалов: 9.11.13.1. диэлькометрическим методом 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий кроме ГОСТ 9980.2-2014, ГОСТ 34667.6-2021 9.11.32.1 Определение адгезии в том числе определение адгезии методом решетчатого надреза по ГОСТ 31149-2014, кроме ГОСТ 15140-78, ГОСТ 27890-88, ГОСТ 32299-2013 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение несущей способности анкерных креплений различных типов по результатам натурных испытаний анкеров в несущих и ограждающих строительных конструкциях СТО 44416204-010-2010, ГОСТ Р 56731-2015, ГОСТ Р 58387-2019, ГОСТ Р 58430-2019 |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Горизонт" ООО СК "Горизонт" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием кроме статического зондирования 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 8. Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение гидравлических машин" ОАО "НПО "Гидромаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "РН-Комсомольский НПЗ" ООО "РН-Комсомольский НПЗ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 10. Индивидуальный предприниматель Арсенидзе Григол Автандилович ИП Арсенидзе Г.А. | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 11. Акционерное общество Производственное Объединение "Уралэнергомонтаж" АО ПО "Уралэнергомонтаж" | 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С |
| 12. Акционерное общество "Промстрой" АО "Промстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Испытание болтов на растяжение и испытание на разрыв на косой шайбе ГОСТ ISO 898-12014, ГОСТ Р 53664-2009 8.2. Определение коэффициента закручивания болтов ГОСТ Р 53664-2009 Приложение В, ГОСТ 32484.3-2014, ГОСТ 32484.4-2014 8.3. Определение механических свойств болтов, гаек и шайб: - временное сопротивление при растяжении - условный предел текучести - относительное удлинение; - относительное сужение; - ударная вязкость ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ 32484.4-2014, ГОСТ 32484.5-2013, ГОСТ 32484.6-2014, ГОСТ Р 53664-2009 8.4. Определение коэффициента закручивания болтов ГОСТ 32484.1-2013, ГОСТ 32484.2-2013, ГОСТ 32484.3-2013, ГОСТ 32484.4-2013, СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Приложение В, ГОСТ ISO 16047-2015 |
| 13. Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК НПЗ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.8. Определение структуры чугуна 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания" ООО "СТЭК" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Определение твердости по Бринеллю с применением твердомера портативного ультразвукового ТКМ-459 Руководство по эксплуатации ТКМ459СМ РЭ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-СЕВЕР" ООО "НТЦ-СЕВЕР" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром только метод испытания штампом по ГОСТ 20276.1-2020 |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Камский испытательный центр" ООО "Камский испытательный центр" | 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Испытания на коррозийную устойчивость при воздействии соляного тумана МИ 11-2019 |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Измерительные технологии" ООО "Из Тех" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.3. Рентгеноструктурный анализ для определения глубины зон пластической деформации под поверхностью разрушения 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 18. Общество с ограниченной ответственностью "ИК Строймост" ООО "ИК Строймост" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.9 Определение характеристик асфальтобетонных смесей и асфальтобетона: 9.12.1.9.3 содержания воздушных пустот 9.12.1.9.15 объемной плотности |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСЭЙ" ООО "ЭКСЭЙ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.6. Грунты 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал" ООО "Сигнал" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "НГС-ЭКСПЕРТ" ООО "НГС-ЭКСПЕРТ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение прочности при дроблении в холодном состоянии огнеупорных фасонных изделий всех типов ASTM C133-97(2021) 9.13.2. Определение объемной плотности плотного огнеупорного и изоляционного огнеупорного кирптча ASTM C134-95(2016) 9.13.3. Определение остаточных измерений размеров огнеупорного кирпича при повторном обжиге ASTM C113-14(2019) |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "Велесстрой" ООО "Велесстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН-ПОДРЯД" ООО "РЕГИОН-ПОДРЯД" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений Исключая стереофотограмметрический метод измерения горизонтальных и вертикальных перемещений Кроме ГОСТ Р 58270-2018 9.6.14. Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) Исключая методы налива воды в шурф, нагнетания воды в скважины, расходометрии скважин. 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром Кроме ГОСТ 20276.2-2020, ГОСТ 20276.3-2020, ГОСТ 20276.4-2020, ГОСТ 20276.5-2020, ГОСТ 20276.6 -2020 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием Исключая метод динамического зондирования Кроме ГОСТ Р 58888-2020, ГОСТ Р 58961-2020 ГОСТ Р 59594-2021 ГОСТ Р 59595-2021 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи Исключая испытания многолетне - мерзлых грунтов статическими и вдавливающими нагрузками Исключая испытания эталонными сваями или сваями-зондами 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам Исключая методы испытаний на сжатие, испытаний на растяжение при изгибе, испытание на растяжение при скалывании, испытание на осевое растяжение, отбор проб бетонной смеси изготовление контрольных образцов и твердение, хранение и транспортирование 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля Исключая виды испытаний упругого отскока, пластической деформации, отрыва, скалывания ребра. Исключая методы количественного определения адгезии лакокрасочных покрытий по силе отрыва для лабораторных и производственных испытаний, метод качественного определения адгезии лакокрасочных покрытий по решетчатым надрезам для производственных испытаний, метод количественного определения адгезии наклеиваемых пленочных покрытий по силе отклеивания для лабораторных испытаний 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение динамического модуля упругости грунта и оснований методом динамических нагружений Руководство по эксплуатации НКИП.408022.100 РЭ "Измеритель динамический модуля упругости грунтов ДПГ-1.2" СТ СЭВ 5497-86 ГОСТ Р 59866-2022 9.13.2. Методы определения прочности при одноосном сжатии ГОСТ 21153.2-84 |
| 24. Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭКСПЕРТ" ООО "ИЦ "ЭКСПЕРТ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания только определение удобоукладываемости (подвижность), плотности, расслаиваемости, температуры, сохраняемости свойств 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа только определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, влажности, плотности 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару только определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания, метод мокрого просеивания), содержание глины в комках, дробимости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) только определение влажности, плотности методом режущего кольца, определение плотности скелета (сухого) грунта 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля только определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости только ускоренный метод определения водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича |
| 25. Акционерное общество "Центр судоремонта "Дальзавод" АО "ЦСД" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 26. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК "Проммаштехнология" ООО "ЛНК "Проммаштехнология" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Сервис" ООО "Монтаж-Сервис" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 28. Филиал "Нерюнгринское районное нефтепроводное управление" Общества с ограниченной ответственностью "Транснефть - Восток" Филиал "Нерюнгринское РНУ" ООО "Транснефть - Восток" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю кроме ГОСТ 22761-77 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме ГОСТ Р 8.969-2019 (ИСО 16859-1:2015) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений кроме ГОСТ 5640-68 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "РЕСУРСПРОЕКТ" ООО НПП "РЕСУРСПРОЕКТ" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" ООО Завод "Газпроммаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.12 Определение водопоглощения (влагопоглощения) 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий 9.11.32.20 Определение срока годности (после смешивания компонентов) |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "Строительство трубопроводных систем" ООО "СТС" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Ультразвуковые и динамические испытания твердости Паспорт: портативный твердомер "МЕТ-УД" 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Метод испытания на коррозионное растрескивание с постоянной скоростью деформирования 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности |
| 32. Акционерное общество "СЖС Восток Лимитед" Филиал АО "СЖС Восток Лимитед" в г. Санкт-Петербург | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме определения твердости методом Шора; в том числе определение твердости по методу Либа (Leeb) по ISO 16859, ASTM E140, ISO 18265, Инструкция по эксплуатации прибора измерения твердости портативного многофункционального Константа КТ 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости методом ультразвукового контактного импеданса в шкалах Бринелля, Виккерсу, Роквелла Инструкция по эксплуатации твердомера ультразвукового ТКМ-469С Инструкция по эксплуатации прибора для измерения твердости портативного многофункционального Константа КТ ASTM A1038 DIN 50159 ASTM E 140 ISO 18265 3.10.2. Измерение твердости прямым статическим методом PR Инструкция по эксплуатации прибора для измерения твердости портативного многофункционального Константа КТ DIN 50158 (стали) ASTM B724 (цветные металлы) ASTM E140 ISO 18265 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.1.3 Испытания смесей сухих строительных 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.4. Определение тепловыделения 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.3.7. Определение предела прочности, конца схватывания, водостойкости, расширения добавок минеральных для цемента, определение ложного схватывания 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа кроме проведения химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определения сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.9. Заполнители пористые неорганические для строительных работ 9.9.1. Определение средней плотности зерен песка, содержания стеклофазы, водопотребности, водопоглощения крупного заполнителя 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.10 Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности |
| 33. Акционерное общество "Трест Гидромонтаж" АО "Трест Гидромонтаж" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости методом ультразвукового контактного импеданса по шкалам Бринеля (НВ), Роквелла (HRC), Викерса (HV) и Шора (HSD) Руководство по эксплуатации твердомера динамического 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии |
| 34. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 35. Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКом" ООО "ТехноКом" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 36. Акционерное общество "Красный гидропресс" АО "Красный гидропресс" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенной температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение балла зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация