ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

24.04.2026	№ СДА-КА-295-ИЛ/ЛРИ-191

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин" ООО "Лунсин" (РСШ) | 667010, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 124 "А" | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 2. Общество с ограниченой ответственностью Научно-производственное предприятие "ПромТЭК" ООО НПП "ПромТЭК" (ПРВ) | 140180, Российская Федерация, Московская область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 58 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Кургангазспецстрой" ООО "Кургангазспецстрой" (ПВТ) | 640027, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Омская, д. 101, стр. 8, офис 303 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 4. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма" Русская лаборатория" АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" (ПВТ) | 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Пушкарский, дом 9, литер А, пом. 3-Н, часть 1 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Строительство-Урал" ООО "ЛСР. Строительство-Урал" (ПВТ) | 620092, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 34 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский центр «ТЕХНОМЕД+» ООО «ЛИЦ «ТЕХНОМЕД+» (ПРВ) | 620078, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, 15 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 7. Открытое акционерное общество "Специализированное управление №2 " ОАО "СУ №2 " (ПВТ) | 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, проспект Ленина, д. 144 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводская ТЭЦ" ООО "Автозаводская ТЭЦ" (ПВТ) | 603064, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д. 88В, к. 1, помещ. 301А | АО НПО "Техкранэнерго" | 600009, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 66 | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "ИнфраДорСтрой" ООО "ИнфраДорСтрой" (ПРВ) | 672016, Российская Федерация, Забайкальский край, г.о. город Чита, ул. Дивизионная, д. 3, стр. 23 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 10. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма" Русская лаборатория" Обособленное подразделение «Уфа-Энергетика-Центральный офис» АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" ОП «Уфа-Энергетика-Центральный офис» (ПВТ) | 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Пушкарский, дом 9, литер А, пом. 3-Н, часть 1 | ООО "Техсервис" | 450112, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 38а | Аккредитовать |
| 11. Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11 Филиал ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11 (ПВТ) | 664011, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3, каб. 405 | ООО "НТЦ "ИркутскНИИхиммаш" | 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 3 | Аккредитовать |
| 12. Акционерное общество "ТАИФ-НК" АО "ТАИФ-НК" (РСШ) | 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 45, офис 108 | ООО "Центр НК" | 420036, Российская Федерация, г.Казань, ул.Лядова 5, пом. 1002 | Аккредитовать |
| 13. Филиал "Шатурская ГРЭС" Публичного акционерного общества "ЮНИПРО" Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО" (ПВТ) | 628406, Российская Федерация, Российская Федерациия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС" ООО "СИРИУС" (РСШ) | 366302, Российская Федерация, Чеченская Республика, м.р-н Шалинский, с.п. Ново-Атагинское, с. Новые-Атаги, ул. А-Х. Кадырова, д. 326 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК ПромТест" ООО "ЛНК ПромТест" (ПРВ) | 350001, Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Красновар, г. Краснодар, ул. им. Маяковского, д. 163, пом. 3-6 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательский Институт Переработки Газа" ООО "НИИПГаза" (ПВТ) | 197342, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Ланское, наб. Черной речки, д. 41, к. 2, литера А, офис 404, 409 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Химоборудование" ООО "Химоборудование" (ПРВ) | 613048, Российская Федерация, Кировская обл., р-н Кирово-Чепецкий, п. Пригородный, ул. Комсомольская, д. 1А | ООО Центр "ПремиумКонсалт" | 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 155 | Аккредитовать |
| 18. Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт "Гипроводстрой" ЗАО ПИИ "Гипроводстрой" (ПВТ) | 400005, Российская Федерация, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 86 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 19. Акционернон общество Проектный институт "Удмуртгазпроект" АО ПИ "Удмуртгазпроект" (ПРВ) | 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г.о. город Ижевск, г. Ижевск, ш. Воткинское, зд. 140, помещ. 1 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Ямал контроль" ООО "Ямал контроль" (ПВТ) | 629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 6, оф. 45 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 21. Филиал Общества с ограниченной ответственостью "Единая сервисная компания СУЭК"- "Бородинский ремонтно-механический завод" Филиал ООО "ЕСК СУЭК"- "Бородинский РМЗ" (РСШ) | 660049, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93А | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМлаб" ООО "ПРОМлаб" (РСШ) | 614089, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 65, этаж 2 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 41/1/4 | Аккредитовать |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "РТС-холдинг" ООО "РТС-холдинг" (ПВТ) | 660012, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полтавская, д. 38, пом. 1, комн. 13,21 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 41/1/4 | Аккредитовать |
| 24. Индивидуальный предприниматель Скуратов Михаил Алексеевич ИП Скуратов М.А. (ПРВ) | 644034, Российская Федерация, г. Омск, ул. Тарская, д. 261, к. 1, кв. 193 (ОГРНИП 325554300046311) | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 41/1/4 | Аккредитовать |
| 25. Акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт" АО "ВТИ" (ПВТ) | 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 4 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 41/1/4 | Аккредитовать |
| 26. Закрытое акционерное общество "Рязанский центр аттестации сварки" ЗАО "Рязанский центр аттестации сварки" (ПРВ) | 390035, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, улица Чернышевского, дом 20 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "ДИАТЭК" ООО "ДИАТЭК" (ПВТ) | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, помещение XXXII, комната 1 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "ТестБетон" ООО "ТестБетон" (ПВТ) | 620017, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, дом 18, офис 7 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Суперпозиция" ООО "НПП Суперпозиция" (ПВТ) | 620042, Российская Федерация, Свердловская обл. г.о.город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Хмелева, д. 10, кв. 93 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" ООО "РЭМ" (ПВТ) | 649006, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Мамонтова, д. 21, оф. 3 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЗОР" ООО "ТЕНЗОР" (ПВТ) | 143006, Российская Федерация, Московская область, г.о. Одинцовский, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, стр. 26 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 32. Общество с ограниченной ответственностью "АКС - Сервис" ООО "АКС-Сервис" (ПВТ) | 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачёва, дом 35, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. № 8 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "АГРИСОВГАЗ" ООО "АГРИСОВГАЗ" (ПВТ) | 249092, Российская Федерация, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3 | ООО "КОНУС" | 125009, Российская Федерация, г. Москва, Газетный пер., д 3-5, стр 1, пом. II, ком. №57 | Аккредитовать |
| 34. Акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА" АО "ЭНА" (ПВТ) | 141108, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, 14 | АО "НПО "ЦНИИТМАШ" | 115088, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, к. 1А | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Лунсин" ООО "Лунсин" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия нагружения сферическими инденторами только одноосное и трехосное сжатие (ГОСТ 12248.2, ГОСТ 12248.3-2020) 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости только определение водонепроницаемости (ГОСТ 12730.5-2018) 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 2. Общество с ограниченой ответственностью Научно-производственное предприятие "ПромТЭК" ООО НПП "ПромТЭК" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Кургангазспецстрой" ООО "Кургангазспецстрой" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 4. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма" Русская лаборатория" АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу только по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение горячей длительной твердости теплоустойчивых сталей СТО 70238424.27.100.005-2008 МУ 34-70-082-84 (РД 34.12.411, СО 34.17.411) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение концентрации водоророда в твердом металле методом вакуум-нагрева ГОСТ 21132.1-98, ГОСТ 17745-90, ГОСТ 24956-81, ГОСТ 27265-87, ГОСТ 7871-2019, ГОСТ 23338-91, ГОСТ 22720.1-77 8.2. Испытания на растяжение при повышенных температурах металлических бесшовных сварных труб ГОСТ 19040-81 |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Строительство-Урал" ООО "ЛСР. Строительство-Урал" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.1.2. Определение эффективности добавок для бетонов и растворов 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский центр «ТЕХНОМЕД+» ООО «ЛИЦ «ТЕХНОМЕД+» | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.10. Здания и сооружения 9.10.1. Измерения яркости 9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 9.10.4. Определение сопротивления воздухопроницанию при лабораторных испытаниях и в условиях эксплуатации (стены, перегородки, перекрытия, покрытия, окна, витрины, фонари, двери, ограждающие конструкции) 9.10.5. Измерение плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции 9.10.6. Измерения освещенности 9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях 9.10.8. Определение коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций калориметрическим методом 9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих конструкций 9.10.10. Измерения шума 9.10.11. Измерения шума санитарно-технической арматуры 9.10.12. Измерения шума в воздуховодах и воздухораспределительном оборудовании 9.10.13. Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление 9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Проведение испытаний систем противодымной вентиляцмм ГОСТ Р 53300-2009, ГОСТ Р 58939-2020 9.13.2. Определение звукоизоляции ударного и воздушного шума. Измерение акустических параметров помещений ГОСТ Р 56769-2015, ГОСТ Р 56770-2015, ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 |
| 7. Открытое акционерное общество "Специализированное управление №2 " ОАО "СУ №2 " | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания 9.12.1.2 Определение условной вязкости 9.12.1.3 Определение скорости распада 9.12.1.4 Определение расслоения 9.12.1.5 Определение устойчивости при хранении 9.12.1.6 Определение сцепления с минеральными материалами 9.12.1.7 Определение содержания вяжущего с эмульгатором 9.12.1.8 Определение однородности битумной эмульсии после ее приготовления путем определения остатка на сите N 014 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.4 Определение наличия органических примесей 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.1.11 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы дробленого песка 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.13 Определение дробимости 9.12.2.2.15 Определение содержания глины в комках 9.12.2.2.16 Определение влажности 9.12.2.2.17 Определение гранулометрического состава 9.12.2.2.19 Определение насыпной плотности и пустотности |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью "Автозаводская ТЭЦ" ООО "Автозаводская ТЭЦ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью "ИнфраДорСтрой" ООО "ИнфраДорСтрой" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.5. Определение водоотделения 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.12. Дороги автомобильные 9.12.2. Испытания дорожно-строительных материалов 9.12.2.1 Песок природный и дробленый для дорожного строительства 9.12.2.1.1 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.1.2 Определение истинной плотности 9.12.2.1.5 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.1.6 Определение содержания глины в комках 9.12.2.1.7 Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности 9.12.2.1.8 Определение содержания глинистых частиц методом набухания 9.12.2.1.9 Определение влажности 9.12.2.1.10 Определение морозостойкости 9.12.2.1.11 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы дробленого песка 9.12.2.1.12 Определение количества пустот в песке 9.12.2.1.13 Методы определения плотности и абсорбции песка 9.12.2.2 Щебень и гравий из горных пород для дорожного строительства 9.12.2.2.1 Определение дробимости 9.12.2.2.6 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 9.12.2.2.7 Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) 9.12.2.2.8 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.2.10 Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения 9.12.2.2.11 Определение содержания дробленых зерен в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.12 Определение морозостойкости 9.12.2.2.13 Определение дробимости 9.12.2.2.15 Определение содержания глины в комках 9.12.2.2.16 Определение влажности 9.12.2.2.17 Определение гранулометрического состава 9.12.2.2.18 Определение наличия органических примесей в гравии и щебне из гравия 9.12.2.2.19 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.2.20 Определение плотности и абсорбции щебня 9.12.2.2.23 Определение содержания дробленых зерен щебня из гравия 9.12.2.3 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства 9.12.2.3.1 Определение средней плотности и водопоглощения 9.12.2.3.3 Определение дробимости 9.12.2.3.4 Определение влажности 9.12.2.3.7 Определение истинной плотности и пористости 9.12.2.3.8 Определение насыпной плотности и пустотности 9.12.2.3.9 Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) 9.12.2.3.11 Определение содержания пылевидных и глинистых частиц 9.12.2.3.12 Определение гранулометрического состава 9.12.2.3.13 Определение содержания слабых зерен и примесей металла 9.12.2.3.14 Определение морозостойкости шлакового щебня 9.12.2.3.15 Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |
| 10. Акционерное общество "Научно-диагностический центр "Научно-производственная фирма" Русская лаборатория" Обособленное подразделение «Уфа-Энергетика-Центральный офис» АО НДЦ НПФ "Русская лаборатория" ОП «Уфа-Энергетика-Центральный офис» | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 11. Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11 Филиал ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11 | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме метода по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 12. Акционерное общество "ТАИФ-НК" АО "ТАИФ-НК" | 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.4. Электронно-микроскопические исследования |
| 13. Филиал "Шатурская ГРЭС" Публичного акционерного общества "ЮНИПРО" Филиал "Шатурская ГРЭС" ПАО "ЮНИПРО" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу только по Шору 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 14. Общество с ограниченной ответственностью "СИРИУС" ООО "СИРИУС" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия нагружения сферическими инденторами 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК ПромТест" ООО "ЛНК ПромТест" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Методы испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Исследовательский Институт Переработки Газа" ООО "НИИПГаза" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твёрдости переносным твердомером методом ультразвукового контактного импеданса по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC) Руководство по эксплуатации твердомера УЗИТ-3 3.10.2. Измерение твёрдости переносным твердомером методом Либа по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV) Руководство по эксплуатации твердомера Константа К5, Руководство по эксплуатации твердомера ТКМ-359М 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Химоборудование" ООО "Химоборудование" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 18. Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт "Гипроводстрой" ЗАО ПИИ "Гипроводстрой" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания только определение удобоукладываемости, пористости 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа только определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, влажности, плотности, морозостойкости 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару только определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, пористости, водопоглощения,влажности, прочности, плотности 9.6. Грунты 9.6.1. Измерения деформаций оснований зданий и сооружений 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.4. Лабораторное определение характеристик набухания и усадки 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия нагружения сферическими инденторами только методы одноплоскостного среза, одноосного сжатия, трехосного сжатия, компрессионного сжатия, суффозионного сжатия 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.7. Лабораторное определение характеристик просадочности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.9. Лабораторное определение степени пучинистости 9.6.10. Лабораторное определение содержания органических веществ 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.14. Полевые испытания проницаемости (откачка воды из скважины, налив воды в шурфы, нагнетание воздуха в скважину) 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром только метод испытания штампом 9.6.16. Полевые испытания статическим и динамическим зондированием 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля только метод отрыва со скалыванием 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 19. Акционернон общество Проектный институт "Удмуртгазпроект" АО ПИ "Удмуртгазпроект" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 20. Общество с ограниченной ответственностью "Ямал контроль" ООО "Ямал контроль" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.3. Цементы 9.3.1. Определение тонкости помола 9.3.2. Определение нормальной густоты, сроков схватывания, равномерности изменения 9.3.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 9.3.6. Определение тонкости помола, растекаемости, плотности цементного теста, консистентности, времени загустевания, водоотделения, прочности цементов тампонажных, удельной поверхности, равномерности изменения объема 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.6.21. Полевое определение температуры 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 21. Филиал Общества с ограниченной ответственостью "Единая сервисная компания СУЭК"- "Бородинский ремонтно-механический завод" Филиал ООО "ЕСК СУЭК"- "Бородинский РМЗ" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Определение вязкости нефти, нефтепродуктов ГОСТ 33-2016 9.13.2 Определение температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов ГОСТ 4333-2021 9.13.3 Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах ГОСТ 2477-2014 9.13.4 Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках ГОСТ 6370-2018 9.13.5 Определение диспергирующей способности моторных масел 01ДК.421457.00 И Приложение Т (утв.22.12.2005) |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМлаб" ООО "ПРОМлаб" | 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.3 Испытания метизной продукции 8.3.1 Механические статические испытания при нормальной температуре ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ ISO 898-5-2014 ГОСТ ISO 898-7-2015 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ ISO 3506-1-2014 ГОСТ ISO 3506-2-2014 ГОСТ ISO 3506-3-2014 ГОСТ ISO 898-5-2014 8.3.2 Методы измерения твердости по Бринеллю ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ ISO 898-5-2014 ГОСТ ISO 898-7-2015 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ ISO 3506-1-2014 ГОСТ ISO 3506-2-2014 ГОСТ ISO 3506-3-2014 ГОСТ ISO 898-5-2014 8.3.3 Методы измерения твердости по Роквеллу ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ ISO 898-5-2014 ГОСТ ISO 898-7-2015 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ ISO 3506-1-2014 ГОСТ ISO 3506-2-2014 ГОСТ ISO 3506-3-2014 ГОСТ ISO 898-5-2014 8.3.4 Микротвердость (вдавливание алмазных наконечников) ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ ISO 898-5-2014 ГОСТ ISO 898-7-2015 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ ISO 3506-1-2014 ГОСТ ISO 3506-2-2014 ГОСТ ISO 3506-3-2014 ГОСТ ISO 898-5-2014 8.3.5 Определение глубины обезуглероженного слоя ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ ISO 898-2-2015 ГОСТ ISO 898-5-2014 ГОСТ ISO 898-7-2015 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ ISO 3506-1-2014 ГОСТ ISO 3506-2-2014 ГОСТ ISO 3506-3-2014 ГОСТ ISO 898-5-2014 |
| 23. Общество с ограниченной ответственностью "РТС-холдинг" ООО "РТС-холдинг" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Ультрозвуковая твердометрия СМК-РТС-ЛКМиП-02-2026 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 24. Индивидуальный предприниматель Скуратов Михаил Алексеевич ИП Скуратов М.А. | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.6. Грунты 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 25. Акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт" АО "ВТИ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 6.2. Анализ изломов методом стереоскопической фрактографии 6.4. Электронно-микроскопические исследования 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 26. Закрытое акционерное общество "Рязанский центр аттестации сварки" ЗАО "Рязанский центр аттестации сварки" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа кроме определения наличия органических примесей, морозостойкости, проведения химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару кроме определения содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, ми-нерально-петрографического состава, сопротивления удару 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.3. Лабораторное определение зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава 9.6.6. Лабораторное определение максимальной плотности 9.6.8. Лабораторное определение коэффициента фильтрации 9.6.12. Лабораторное определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.13. Полевое определение характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства 9.6.17. Полевые испытания сваями, контрольные испытания сваи 9.6.20. Определение плотности замещением объема (в полевых условиях) 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1 Измерение модуля упругости грунтов Инструкция по эксплуатации оборудования: измеритель модуля упругости грунтов и основания дорого ПДУ-МГ4 9.13.2 Определения сплошности свай ASTM D5882-16 Руководство по эксплуатации прибора диагностики свай Спектр-4.3 |
| 27. Общество с ограниченной ответственностью "ДИАТЭК" ООО "ДИАТЭК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости методом ультразвукового контактного импеданса Руководство по эксплуатации 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича |
| 28. Общество с ограниченной ответственностью "ТестБетон" ООО "ТестБетон" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.2. Растворы строительные 9.2.1. Определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов 9.4. Песок для строительных работ (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.4.1. Определение зернового состава, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, наличия органических примесей, влажности, плотности, морозостойкости. Проведение химического анализа 9.5. Щебень и гравий (включая смеси песчано-гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок из отсевов дробления) 9.5.1. Определение зернового состава, пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, дробимости, содержания слабых пород, органических примесей и волокон асбеста, минерало-петрографического состава, пористости, водопоглощения, влажности, прочности, плотности, сопротивления удару 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом |
| 29. Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Суперпозиция" ООО "НПП Суперпозиция" | 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение геометрических параметров (линейных размеров) деталей машин и оборудования Руководство по эксплуатации машины координаторно-измерительной модели Axiom Tоо.АБРЛ.401233.001-06 РЭ 8.2. Определение параметров шероховатости, параметров контура деталей машин и оборудования Руководство по эксплуатации для прибора для измерений шереховатости и контура поверхности Formtracer серии 525 |
| 30. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМ" ООО "РЭМ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла "С", Бринелля и Виккерса твердомером портативным ультразвуковым ТКМ-459 ТУ 4271-001-968193331-2011 3.10.2. иЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ПО МЕТОДАМ рОКВЕЛЛА, Бринелля, Виккерса и Шора D твердомером электронным малогабаритным переносным ТЭМП-4 ТСЛА.427113.003 РЭ ТУ 427113-005-13286280-07 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 31. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕНЗОР" ООО "ТЕНЗОР" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.7. Труб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости динамическим методом по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV) и Шора (HSD) Руководство по эксплуатации твердомера динамического 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом |
| 32. Общество с ограниченной ответственностью "АКС - Сервис" ООО "АКС-Сервис" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.9. Кинетический метод 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла (HRC), Бринелля (НВ), Виккерса (HV) и Шора (HSD) портативным твердомером Руководство по эксплуатации твердомера динамического ГОСТ 9031-75 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Методы испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 4.6. Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на водородное охрупчивание и измерение пластичности 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение коэффициента закручивания болтов ГОСТ Р 53664-2009 |
| 33. Общество с ограниченной ответственностью "АГРИСОВГАЗ" ООО "АГРИСОВГАЗ" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу кроме по Шору 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание Кроме испытание на расплющивание по ГОСТ 8818-73 5.2. Загиб 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) Кроме стилоскопирования 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1.1. Фотоэлектрический спектральный анализ алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 3221-85 ГОСТ 7727-81 8.1.2. Атомно-эмиссионный спектральный анализ цинка и сплавов ГОСТ 17261-2008 8.1.3. Определение несущей способности комбинированных профилей при поперечном растяжении и по показателю устойчивости к сдвигу ГОСТ 22233-2025 8.1.4. Механические статические испытания на растяжение при нормальной температуре ISO 6892-1:2019 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.4 Определение эластичности при изгибе 9.11.32.7 Определение блеска 9.11.32.11 Определение толщины покрытия |
| 34. Акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА" АО "ЭНА" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы ГОСТ 2246-70, ОСТ 108.109.01-92 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов РД ЭО 0505-03 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1 Измерение твердости металлических изделий по шкалам Бринелля, Роквелла и Виккерса акустико-импедансным методом (изменением резонансной частоты колебаний алмазной пирамиды Виккерса при контакте с поверхностью) Инструкция по эксплуатации оборудования 8.2 Измерение твердости резины по Шору А (вдавливанием в поверхность образца (изделия) стержня из стали) ГОСТ 263-75 8.3 Определения упругопрочностных свойств резины при растяжении ГОСТ 270-75 8.4 Спектральный анализ меди ГОСТ 9717.2-2018 8.5 Спектральный анализ сплавов медно-цинковых ГОСТ 9716.2-79 8.6 Спектральный анализ бронз безоловянных ГОСТ 20068.2-79 8.7 Спектральный анализ алюминия литейного ГОСТ 7727-81 |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация