ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве.

27.02.2026	№ СДА-КА-293-ИЛ/ЛРИ-189

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий разрушающих и других видов испытаний (ИЛ/ЛРИ)

| Организация |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтрансгаз" ООО "Запсибтрансгаз" (ПВТ) | 628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, р-н НВГПК, к. 1 | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 2. Филиал Акционерное общество "СтройТрансНефтеГаз" в г. Томске Филиал АО "СТНГ" в г. Томске (РСШ) | 196210, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, дом 8, литер А. | ООО "АРЦ НК" | 634034, Российская Федерация, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 52 | Аккредитовать |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Инжиниринг" ООО "Гамма-Инжиниринг" (РСШ) | 344012, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 3, помещ. 30 | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромагрегат" ООО "Энергопромагрегат" (ПРВ) | 140200, Российская Федерация, Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45В, помещ. 6 | ФГАУ "НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана" | 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1 | Аккредитовать |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "Таманьнефтегаз" ООО "ТНГ" (ПРВ) | 353535, Российская Федерация, Краснодарский край, м.р-н Темрюкский, с.п. Таманское, п. Волна, ул. Таманская, д. 8 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное общество "Экспертгаз" ООО НПО "Экспертгаз" (ПВТ) | 347800, Российская Федерация, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Красная, д. 48 | АНО ДПО "УЦ "Безопасность в промышленности" | 115280, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 19, помещ. 41/1/4 | Аккредитовать |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" (РСШ) | 453103, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, двлд. 59, кв. 1 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 8. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" НИУ "БелГУ" (РСШ) | 308015, Российская Федерация, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Победы, д. 85 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "СибЭРА" ООО НПО "СибЭРА" (ПВТ) | 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 "Б", строение 2 | АО НТЦ "Диагностика" | 455019, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, офис 301 | Аккредитовать |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный центр "Сварка" ООО "АЦ "Сварка" (ПВТ) | 630129, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 9/2 | АНО СЦНТО "Промбезопасность-Сибирь" | 630078, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 21/1 | Аккредитовать |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Уральское карьероуправление" ООО "Уральское карьероуправление" (РСШ) | 623272, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Вязовая, зд. 1А, стр. 8, помещ. 89 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 12. Инженерно-технический центр Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Уфа" (ПВТ) | 450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихтера Зорге д. 59 | ООО "ИКЦ "Арина" | 614010, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7а, офис 540 | Аккредитовать |
| 13. Акционерное общество "Уралметаллургмонтаж 2" АО "УММ 2" (РСШ) | 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34, корпус Б | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 14. Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова" АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" (ПВТ) | 117218, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1 | ООО "НУЦ "Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Марьина Роща, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, помещ. 4/4 | Аккредитовать |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК-Сибирь" ООО "ЛНК-Сибирь" (РСШ) | 644033, Российская Федерация, Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Дачная, д. 10, кв. 55 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Уральская лаборатория сварочного контроля" ООО "УЛСК" (РСШ) | 623721, Российская Федерация, Свердловская область, м.о. Березовский, г. Березовский, тер. Западная Промзона, стр. 24/8г, помещ. 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Энерго Комплект" ООО "Инвест Энерго Комплект" (РСШ) | 455038, Российская Федерация, Челябинская обл., г. о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 5А, помещ. 14 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 18. Акционерное общество криогенного машиностроения АО "Криогенмаш" (ПРВ) | 143907, Российская Федерация, Московская обл., г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 67 | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОЛИ ПЛЮС" ООО "ЭВОЛИ ПЛЮС" (ПРВ) | 194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 7, лит. Б, пом. 9Н | ООО "Центр Качество" | 127521, Российская Федерация, г. Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, стр. 1, пом. II, этаж 4, комн. 55 | Аккредитовать |
| 20. Акционерное общество "Металлист" АО "Металлист" (ПВТ) | 624350, Российская Федерация, Свердловская область, г. Качканар, кв-л Промышленная зона 6 | ООО "РАСЭК плюс" | 109377, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, д. 32, корп. 3, офис 213 | Аккредитовать |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "СТМ-СЕРВИС" ООО "СТМ-СЕРВИС" (ПВТ) | 660122, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Автобусный, д. 3, оф. 3 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "СтилМетриксИнжиниринг" ООО "СМИ" (ПРВ) | 460507, Российская Федерация, Оренбургская область, м. р-н Оренбургский, с.п. Пригородный сельсовет, ул. Зерновая, д. 2 | ООО "Регион-Спектрсерт" | 394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, помещение 316 | Аккредитовать |
| 23. Филиал Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "НефтеХимПроект" в г. Иркутске Филиал ООО "НПО" НХП" в г. Иркутске (ПРВ) | 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 276/1, помещ. 11 | ООО "НТЦ "ИркутскНИИхиммаш" | 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д. 3 | Аккредитовать |
| 24. Филиал Акционерное общество "Дороги и Мосты" Мехстроймост Филиал АО "ДиМ" Мехстроймост (ПВТ) | 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, эт. 7 | ООО "НОРЭКС" | 241020, Российская Федерация, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 29, помещ. IX | Аккредитовать |
| 25. Открытое акционерное общество "Гомельтехмонтаж" ОАО "Гомельтехмонтаж" (ПРВ) | 246003, Российская Федерация, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Чехова, д. 7 | ООО "НТО "Межрегион СПБ" | 141402, Российская Федерация, Московская обл., г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 1, помещение 004 | Аккредитовать |

Решение комиссии по аккредитации:

Аккредитовать в Единой системе следующие организации:

| Наименование и тип организации | Область аккредитации |
| --- | --- |
| 1. Общество с ограниченной ответственностью "Запсибтрансгаз" ООО "Запсибтрансгаз" | 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 2. Филиал Акционерное общество "СтройТрансНефтеГаз" в г. Томске Филиал АО "СТНГ" в г. Томске | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью "Гамма-Инжиниринг" ООО "Гамма-Инжиниринг" | 1. Механические статические испытания: 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромагрегат" ООО "Энергопромагрегат" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.11 Паяные соединения металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью "Таманьнефтегаз" ООО "ТНГ" | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости металлов и металлических изделий ультразвуковым контактно-импедансным методом Руководство по эксплуатации комбинированного твердомера МЕТ-УДА 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 6. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное общество "Экспертгаз" ООО НПО "Экспертгаз" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.4. Длительной прочности при температуре до 1200°С 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.2. Ползучести на растяжение при температуре до 1200°С 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.5. Прочности на кручение 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 1.7. Усталостной выносливости на усталость при растяжении-сжатии, изгибе, кручении 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.5. По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального шарика) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.7. Измерение методом ударного отпечатка 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 3.9. Кинетический метод 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.1. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание 4.2. Методы испытаний на коррозионное растрескивание 4.3. Метод ускоренных коррозионных испытаний 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 5.3. Раздача 5.4. Бортование 5.5. На осадку 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.4. Определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 9.7.5. Определение деформаций усадки и ползучести 9.7.6. Испытания на выносливость 9.7.7. Определение морозостойкости (базовый способ, ускоренный метод при многократном замораживании, ускоренный дилатометрический метод, ускоренный структурно-механический метод) 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.10. Определение химической стойкости в ненапряженном состоянии химически стойких бетонов (полимербетонов и полимерсиликатных бетонов), сульфатостойкости 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.12. Определение истираемости бетона (на круге и в барабане истирания) 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.15. Определение морозостойкости бетона ультразвуковым методом 9.7.16. Определение толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и изделиях радиационным методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.18. Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами 9.7.19. Определение средней плотности бетона радиоизотопным методом 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.1. Определение водопоглощения, плотности, морозостойкости 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке |
| 7. Общество с ограниченной ответственностью "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РУСТЕХ" | 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии |
| 8. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" НИУ "БелГУ" | 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.5. Определение механических показателей (характеристик) вибродемпфирующих материалов ГОСТ Р 59940-2021 ГОСТ 9.029-74 |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "СибЭРА" ООО НПО "СибЭРА" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К1С 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 7. Методы определения содержания элементов 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.3. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 9.7.8. Определения прочности на сжатие, влажности и объемной массы, усадки при высыхании, морозостойкости, коэффициента паропроницаемости и сорбционной влажности ячеистого бетона 9.7.9. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении 9.7.11. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости бетонных и железобетонных строительных изделий 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.17. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом 9.7.18. Измерение силы натяжения арматуры в железобетонных предварительно напряженных конструкциях гравитационным, по показаниям динамометра, по показаниям манометра, по величине удлинения арматуры, поперечной оттяжкой арматуры и частотным методами 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.8.3. Определение прочности сцепления в каменной кладке 9.10. Здания и сооружения 9.10.6. Измерения освещенности |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью "Аттестационный центр "Сварка" ООО "АЦ "Сварка" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах только при пониженных (от -70С до 0С), комнатной температурах 3. Методы измерения твердости 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии только метод АМУ 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.2. Загиб 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений только макроскопический анализ 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью "Уральское карьероуправление" ООО "Уральское карьероуправление" | 7. Методы определения содержания элементов 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов ГОСТ 21600.3-83 ГОСТ 21600.4-83 ГОСТ 21600.17-83 ГОСТ 21600.18-83 ГОСТ 27349-87 ГОСТ 4757-91 |
| 12. Инженерно-технический центр Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" ИТЦ ООО "Газпром трансгаз Уфа" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 7.3. Химический анализ для определения количества и состава элементов |
| 13. Акционерное общество "Уралметаллургмонтаж 2" АО "УММ 2" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.1. Смеси бетонные 9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, пористости, расслаиваемости, сроков схватывания 9.6. Грунты 9.6.2. Лабораторное определение физических характеристик (влажность, плотность, влажность на границах раскатывания и текучести) 9.6.5. Лабораторное определение характеристик прочности и деформируемости, в т.ч. методами: одноплоскостного среза одноосного сжатия трехосного сжатия компрессионного сжатия суффозионного сжатия набухания и усадки для мерзлых грунтов: шариковым штампом среза по поверхности смерзания одноосного сжатия компрессионного сжатия оттаивающих грунтов - методом среза трехосного сжатия нагружения сферическими инденторами 9.6.15. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости: Метод испытания штампом Метод испытания радиальным прессиометром Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов Метод среза целиков грунта Метод вращательного среза Метод испытания лопастным прессиометром 9.7. Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные 9.7.1. Контроль прочности 9.7.2. Определение прочности по контрольным образцам 9.7.13. Определение прочности по образцам, отобранным из конструкций 9.7.14. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 9.7.20 Испытания защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций (в том числе адгезии) 9.8. Кирпич и камни керамические и силикатные 9.8.2. Определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, кладки каменной, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.12. Дороги автомобильные 9.12.1. Испытания материалов на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства 9.12.1.1 Испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания |
| 14. Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова" АО "ЦНИИПСК им. Мельникова" | 9. Испытания строительных материалов и конструкций 9.11. Материалы и изделия строительные 9.11.12. Определение теплопроводности строительных материалов и изделий: 9.11.12.1. цилиндрическим зондом 9.11.12.2. поверхностным преобразователем 9.11.12.3. при стационарном тепловом режиме 9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий 9.11.32.1 Определение адгезии 9.11.32.2 Определение прочности 9.11.32.3 Определение твердости 9.11.32.4 Определение эластичности при изгибе 9.11.32.5 Определение времени и степени высыхания 9.11.32.6 Определение условной вязкости 9.11.32.7 Определение блеска 9.11.32.8 Определение укрывистости 9.11.32.9 Определение стойкости покрытия к истиранию 9.11.32.10 Определение массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ 9.11.32.11 Определение толщины покрытия 9.11.32.12 Определение водопоглощения (влагопоглощения) 9.11.32.14 Определение условной светостойкости 9.11.32.15 Определение плотности 9.11.32.16 Определение (сравнение) цвета 9.11.32.17 Определение качества подготовки поверхности 9.11.32.18 Определение степени разрушения покрытий 9.11.32.19 Ускоренные испытания на стойкость к воздействию климатических факторов 9.13. Специальные виды (методы) испытаний строительных материалов, изделий, конструкций, зданий и сооружений 9.13.1. Определение адгезии лакокрасочных материалов решётчатого надреза ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) 9.13.2. Определение стойкости лакокрасочных покрытий к влажному истиранию и их способности к очистке ГОСТ 32300-2013 (ISO 11998:2006) |
| 15. Общество с ограниченной ответственностью "ЛНК-Сибирь" ООО "ЛНК-Сибирь" | 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений |
| 16. Общество с ограниченной ответственностью "Уральская лаборатория сварочного контроля" ООО "УЛСК" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.3. При повышенной температуре 1.1.7. Труб 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.3. Прочности на сжатие 1.4. Прочности на изгиб 1.8. Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, пластмасс, термопластов 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений |
| 17. Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Энерго Комплект" ООО "Инвест Энерго Комплект" | 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ |
| 18. Акционерное общество криогенного машиностроения АО "Криогенмаш" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.5. Тонких листов 1.1.6. Проволоки 1.1.7. Труб 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.1.2. На ударный изгиб (ГОСТ 9454) при температурах от минус 100 до минус 269°С 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.8. Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 5. Методы технологических испытаний 5.1. Расплющивание и сплющивание 5.3. Раздача 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.3. Определение глубины обезуглероженного слоя 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ 8. Специальные виды (методы) испытаний 8.1. Определение контролируемых сил или деформаций (прогибов). Пружины винтовые цилиндрические сжатия из стали круглого сечения ГОСТ 16118-70 8.2. Метод испытания на сжатие. Пластмассы. ГОСТ 4651-2014 8.3. Методы оценки склонности аустенитных нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии. ASTM A 262-15 8.4. Металлографический метод определения карбидной сетки в микроструктуре прутков, полос и мотков из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950-2000 8.5. Металлографический метод контроля микроструктуры на пережог из алюминиевых сплавов ГОСТ 27637-88 8.6. Оценка макроструктуры штамповок и поковок из алюминиевых сплавов. ОСТ 1.90073-85 8.7. Фотоэлектрический метод спектрального анализа. Сплавы алюминиевые ГОСТ 7727-81 8.8. Метод спектрального анализа с фотоэлектрической регистрацией спектра. Алюминий первичный ГОСТ 3221-85 8.9. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектра. Сплавы медно-цинковые ГОСТ 9716.2-79 8.10. Метод спектрального анализа по металлическим стандартным образцам с фотоэлектрической регистрацией спектров. Бронзы безоловянные. ГОСТ 20068.2-79 8.11. Объемный метод определения содержания сурьмы. Баббиты оловянные и свинцовые. ГОСТ 21877.1-76 8.12. Электролитический метод определения содержания меди. Баббиты оловянные и свинцовые. ГОСТ 21877.3-76 8.13. Методы контроля металлических и неметаллических неорганических покрытий, получаемых электрохимическим, химическим и горячим (оловянное и сплавы олова) способами на соответствие требованиям ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.302-88 8.14. Методы определения толщины покрытия. Материалы лакокрасочные. ГОСТ 31993-2024 8.15. Люминесцентный метод определения содержания минеральных масел в растворителях, на поверхностях оборудования. СТП 2082-656-2016 |
| 19. Общество с ограниченной ответственностью "ЭВОЛИ ПЛЮС" ООО "ЭВОЛИ ПЛЮС" | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 4. Испытания на коррозионную стойкость: 4.4. Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой коррозии 4.5. Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной коррозии 6. Методы исследования структуры материалов 6.1. Металлографические исследования 6.1.1. Определение количества неметаллических включений 6.1.2. Определение величины зерна 6.1.4. Определение содержания ферритной фазы 6.1.5. Определение степени графитизации 6.1.6. Определение степени сфероидизации перлита 6.1.7. Макроскопический и микроскопический анализ, в том числе анализ изломов и шлифов сварных соединений 6.1.8. Определение структуры чугуна 6.1.9. Определение величины зерна цветных металлов 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.2. Стилоскопирование для определения содержания легирующих элементов |
| 20. Акционерное общество "Металлист" АО "Металлист" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 21. Общество с ограниченной ответственностью "СТМ-СЕРВИС" ООО "СТМ-СЕРВИС" | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.7. Труб 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 3. Методы измерения твердости 3.1. По Бринеллю 3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в форме правильной четырехгранной пирамиды) 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.1. Рентгенофлюоресцентный анализ 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 22. Общество с ограниченной ответственностью "СтилМетриксИнжиниринг" ООО "СМИ" | 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах |
| 23. Филиал Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "НефтеХимПроект" в г. Иркутске Филиал ООО "НПО" НХП" в г. Иркутске | 3. Методы измерения твердости 3.6. Методом упругого отскока бойка по Шору по Либу |
| 24. Филиал Акционерное общество "Дороги и Мосты" Мехстроймост Филиал АО "ДиМ" Мехстроймост | 1. Механические статические испытания: 1.1. Прочности на растяжение 1.1.1. При нормальной температуре 1.1.2. При пониженной температуре 1.1.8. Стали арматурной 1.1.9. Арматурных и закладных изделий сварных, соединений сварных арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв 1.1.10. Сварных соединений металлических материалов 1.4. Прочности на изгиб 2. Механические динамические испытания 2.1. Ударной вязкости 2.1.1. На ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 2.2. Склонности к механическому старению методом ударного изгиба 3. Методы измерения твердости 3.4. По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца (изделия) алмазного конуса или стального сферического наконечника) 7. Методы определения содержания элементов 7.1. Спектральный анализ (в том числе стилоскопирование) 7.1.2. Фотоэлектрический спектральный анализ |
| 25. Открытое акционерное общество "Гомельтехмонтаж" ОАО "Гомельтехмонтаж" | 3. Методы измерения твердости 3.10. Специальные (в т.ч. комбинированные) методы измерения твердости 3.10.1. Измерение твердости твердомерами портативными МЕТ-Д1А и ТЭМП-4 по Бринеллю МВИ.МН6316-2020 |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация