ПРОТОКОЛ

заседания  Комиссии по аккредитации

Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности,

безопасности в энергетике и строительстве

24.03.2022	№ СДА-КА-242-ИЛ/ЛИП-21

Повестка дня:

рассмотрение документов на аккредитацию в качестве испытательных лабораторий – лабораторий, осуществляющих испытания продукции (ИЛ/ЛИП):

| Организация - заявитель |  | Организация, проводившая проверку |  | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование* | Адрес | Наименование | Адрес |  |
| 1. ООО "БизнесСтройПроект" Общество с ограниченной ответственностью "БизнесСтройПроект"(ПВТ) | 443548, Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, ул. Демократическая, д. 14 | АО "НТЦ "Промышленная безопасность" | 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А | Аккредитовать |

Решение Комиссии по аккредитации:

аккредитовать в Единой системе следующие организации

| Наименование организации | Наименование испытываемой продукции | Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров) |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО "БизнесСтройПроект" Общество с ограниченной ответственностью "БизнесСтройПроект" |  |  |
|  | Огнепреградители | 1. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на способность локализовать пламя. 2. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на время сохранения работоспособности при воздействии пламени. 3. Проверка предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа на герметичность. 4. Проверка пропускной способности предохранителей огневых и огнепреградителей кассетного типа |
|  | Дыхательные и предохранительные клапаны | 1. Проверка пропускной способности клапанов при нагнетании, обеспечивающем давление в емкости, равное рабочему давлению 2. Проверка пропускной способности клапанов при разряжении, обеспечивающем давление в емкости, равное рабочему вакууму 3. Проверка давления срабатывания клапанов.. 4. Проверка вакуума срабатывания клапанов |

Председатель комиссии:	Н.Н. Коновалов

Секретарь комиссии:	В.С. Вершинин

* Обозначения после названия организации:   ПРВ - первичная аккредитация;  РСШ – расширение области аккредитации;  ПВТ – повторная аккредитация